Форма 11. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения*(8) за II квартал 2018 г.
Количество поданных заявок о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения в течение квартала	1	
Количество исполненных заявок о подключении (технологическом присоединении) системе теплоснабжения в течение квартала	0	
Количество заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (технологическом присоединении) (с указанием причин) в течение квартала	1	
Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала, Гкал/час:		
Котельная №1, ул. Ульянова,40	4.03	
Котельная №2, ул. Косиора	0.50	
Котельная №3, ул. Багратиона 	2.11	
Котельная №4, ул. Тухачевского,19	32.55	
Котельная №5, ул. Ялтинская,10	9.69	
Котельная №6, ул. Интернациональная	16.56	
Котельная №8, гор. Маяковского	7.49	
Котельная №9, пер. Киевский	2.55	
Котельная №10, 20 участок	10.10	
Котельная №11, ул. Расковой,74	10.97	
Котельная №12, ул. Киевская	0.00	
Котельная №14, м-н "Ипподромный"	10.04	
Котельная №17, ул. Ситникова	1.80	
Котельная №19, ул. Самашкинская	2.09	
Котельная №20, ул. Нахимова	2.05	
Котельная №21, ул. Заболотного 	1.26	
Котельная №22, гор. Маяковского	5.11	
Котельная №25, ул. Краснознаменная	0.00	
Котельная №26, ул. Гурьевская	7.23	
Котельная №27, ул. Выборгская	12.28	
Котельная №28, ул. Ашхабадская	8.15	
Котельная №29, ул. Чайкиной	8.74	
Котельная №30, пос. Ханкальский	3.84	
БМК №1, ул. Абухова (РТС)	0.15	
БМК №2, пр. Исаева,38	0.00	
БМК №3, ул. Агрономическая,10 	0.54	
БМК №5, ул. Сайханова,107	0.00	
БМК №6, ул. Сайханова,91	0.46	
БМК №7, ул. Плановая	0.46	
БМК №8, ул. Кадырова,136	1,35	
БМК №16, г/х "Родина"	0.56	
БМК №17, ул. Алтайская,11	0.06	
БМК №18, ул. Жигулевская,4	0.00	
БМК №20, ул. Коммунистическая,26	0.00	
БМК №21, ул. Кабардинская,11/27	0.02	
БМК №24, ул. Белова,10	0.45	
БМК №25, ул. Карагандинская,6	0.00	
БМК №26, ул. Кадырова,207	0.00	
БМК №27, б-р. Дудаева	1.26	
БМК №31, ул. Парашютистов,46	0.71	
БМК №32, ул. З. Ильича,62	0.60	
БМК №33, пер. Сквозной,14	0.20	
БМК №34, ул. Пугачева,142	0.37	
БМК №35, ул. Библиотечная,117	0.00	
БМК №36, ул. Пограничная,2/12	1.73	
БМК №37, г. Иванова,115	0.00	
БМК №38, г. Иванова,116	0.31	
БМК №39, ул. Трудовиков,2а	0.77	
БМК №40, ул. Угольная,281	0.00	
БМК №41, ул. Угольная,314	0.00	
БМК №42, г-к. Маяковского,72	0.00	
БМК №43, г-к. Маяковского,76	0.00	
БМК №44, г-к Иванова,87	0.28	
БМК №45, г-к Иванова,68	0.00	
БМК №46, ул. Новаторов,17	1.48	
БМК №47, ул. Новаторов,25 	1.63	
БМК №48, ул. З. Ильича,184	0.45	
БМК №49, ул. Соленая балка	0.14	
БМК №50, ул. Вологодская,39	0.84	
БМК №51, Петропавловское шоссе,70	0.33	
БМК №52, ул. Чукотская,34	0.00	
БМК №53, ул. Февральская,55а	0.79	
БМК №54, ул. Фасадная,7а	0.89	
БМК №55, ул. Амурская,4	0.95	
БМК №17, ул. Алтайская,11	0.06	
БМК №18, ул. Жигулевская,4	0.00	
БМК №20, ул. Коммунистическая,26	0.00	
БМК №21, ул. Кабардинская,11/27	0.02	
БМК №24, ул. Белова,10	0.45	
БМК №25, ул. Карагандинская,6	0.00	
БМК №26, ул. Кадырова,207	0.00	
БМК №27, б-р. Дудаева	1.26	
БМК №31, ул. Парашютистов,46	0.71	
БМК №32, ул. З. Ильича,62	0.60	
БМК №33, пер. Сквозной,14	0.20	
БМК №34, ул. Пугачева,142	0.37	
БМК №35, ул. Библиотечная,117	0.00	
БМК №36, ул. Пограничная,2/12	1.73	
БМК №37, г. Иванова,115	0.00	
БМК №38, г. Иванова,116	0.31	
БМК №39, ул. Трудовиков,2а	0.77	
БМК №40, ул. Угольная,281	0.00	
БМК №41, ул. Угольная,314	0.00	
БМК №42, г-к. Маяковского,72	0.00	
БМК №43, г-к. Маяковского,76	0.00	
БМК №44, г-к Иванова,87	0.28	
БМК №45, г-к Иванова,68	0.00	
БМК №46, ул. Новаторов,17	1.48	
БМК №47, ул. Новаторов,25 	1.63	
БМК №48, ул. З. Ильича,184	0.45	
БМК №49, ул. Соленая балка	0.14	
БМК №50, ул. Вологодская,39	0.84	
БМК №51, Петропавловское шоссе,70	0.33	
БМК №52, ул. Чукотская,34	0.00	
БМК №53, ул. Февральская,55а	0.79	
БМК №54, ул. Фасадная,7а	0.89	
БМК №55, ул. Амурская,4	0.95	

_____________________________
*(8) При использовании регулируемой организацией нескольких централизованных систем теплоснабжения, в части сведений о резерве мощности таких систем форма заполняется в отношении каждой централизованной системы теплоснабжения.